## Sheet1
initial
MC IG | 5.1e-07
SR IG | 4.5e-07
MC baratron | 0.0071
TRUST
time | L current | Nozzle current | MC SB | MC FB | ER SB | SR IG | Ant Vpkpk | Pf | Pr | SRS | PAGE 1 | Pnet | Pnet instantaneous | MC from SB | MC from ER | Interferometer (/cc)
12:30 | [10 empty] | H2 gas into Main Chamber. | 0 | 0 | -7.1 | 0
[11 empty] | Calibrated lecroy and tektronix high v probes | 0 | 0 | -7.1 | 0
1:05 | 92 | 300 | 0.0072 | 0 | 0 | 6.2e-07 |  | 210 | 8 | 0.16 |  | 202 | 202 | 0.1 | 0
1:14 | 92 | 300 | 0.0083 | 1.14 | 0.48 | 2.5e-05 |  | 210 | 8 | 0.16 |  | 202 | 202 | 1.2 | 1.2
1:25 |  |  | 0.008 | 0.72 | 0.4 | 2.1e-05 |  | 410 | 30 | 0.21 | xray count rate 40/sec, SR floats at -800V, ER at +2V | 380 | 380 | 0.9 | 1
1:32 |  |  | .0062-58 | 0.23 | 0.216 | 1.3e-05 |  | 408 | 40 | 0.21 | Broken MCSB? | 368 | 368 | #VALUE! | 0.54
1:43 |  |  | 0.0077 | 0.36 | 0.32 | 1.6e-05 |  |  |  |  | MCSB is inaccurate for a range of pressures | 0 | 0 | 0.6 | 0.8
1:57 |  |  | 0.0077 | 0.35 | 0.347 | 1.7e-05 |  | 220 | 23 | 0.215 | 10kHz MODULATION! | 197 | 394 | 0.6 | 0.8675
2:20 |  |  | 0.0078 | 0.23 | 0.379 | 1.8e-05 |  | 211 | 13 | 0.215 | 10kHz modulation. | 198 | 396 | 0.7 | 0.9475
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PAGE 2
2:56 | 90.5 | 397 | 0.0077 | 0.1 | 0.374 | 1.7e-05 |  | 215 | 11 | 0.215 | Continuously adjusted to maintain pressure. 10kHz mod | 204 | 408 | 0.6 | 0.935
3:15 |  |  | 0.0078 | -0.04 | 0.37 | 1.7e-05 |  | 218 | 12 | 0.211 | 10kHz mod. | 206 | 412 | 0.7 | 0.925
3:33 | [10 empty] | LEAK. Double probe leaks N2 into vessel at ~1.2mT | 0 | 0 | -7.1 | 0
3:39 | 0 | 0 | 0.0071 | -0.56 | 1.247 | 3.8e-05 |  | 0 | 0 | 0 | Open pumps, no gas inflow. | 0 | 0 | 0 | 3.1175